Общество  с  ограниченной  ответственностью

Фирма "ПРОМОБСЛУЖИВАНИЕC"

| р/сч 40702810310300000198 в филиале ПАО Банк ВТБ г.Ростов на Дону кор/сч 30101810300000000999 БИК 046015999 | ОКПО 10533967 КПП 344801001 ИНН 3448014361 | 400080 г.Волгоград, ул. К.Рудь 1А корп.3 Тел/факс (8442) 65-00-30 99-04-38 E-mail kolomandr@mail.ru www.promob-s.ru |
| --- | --- | --- |

# Опросный лист для расчета теплообменного аппарата

Организация: _____________________________________________________________________

Адрес: ___________________________________________________________________________

Контактное лицо: _____________________     Должность: ________________________________

Электронная почта: ________________________

Телефон: ______________________________                Дата заполнения: _____________________

Пожалуйста заполните в таблице ниже, как можно больше, известной вам информации:

|  | Греющая сторона | Нагреваемая сторона |
| --- | --- | --- |
| Назначение аппарата: |  |
| Среда: |  |  |
| Тепловая нагрузка*: кВт; МВт; Гкал/ч |  |
| Температура (вход/выход) среды*: °С; °К |  |  |  |  |
| Расход среды*: кг/ч; т/ч; м³/ч |  |  |
| Удельный вес (плотность) среды*: кг/м³ |  |  |
| Допустимые потери давления в аппарате*: бар; МПа; кгс/см² |  |  |
| Максимальное рабочее давление среды*: бар.изб; бар.абс; МПа(изб); МПа(абс); кгс/см2 |  |  |
| Дополнительная информация |
| Удельная теплоемкость среды: кДж/кг· °К |  |  |
| Теплопроводность среды: Вт/м·°К |  |  |
| Динамическая вязкость среды*: Па·с; сП; кгс·с/м² |  |  |
| Максимальная рабочая температура среды*: °С; °К |  |  |
| Предпочитаемая подача среды в пространство аппарата **: трубное; межтрубное |  |  |
| Предпочитаемый тип подключения аппарата**: фланцы; резьба; сварка |  |  |
| Предпочитаемая установка аппарата**: вертикальная; горизонтальная |  |
| Предпочитаемый материал изготовления аппарата |  |
| Максимально допустимая длина аппарата, м |  |
| Дополнительные требования к аппарату: |  |
| Необходимость в комплектации аппарата трубопроводной обвязкой и системой регулирования |  |

*Подчеркните, используемые вами единицы измерения

**Подчеркните ваше предпочтение